Конструкция температурного датчика и датчика влажности.

Датчики температуры и влажности те же самые, что были использованы и при изготовлении барометра. Я просверлил отверстие 3 см в средних 5 мисках, установленный вверх дном. Верхняя и нижняя миски не имеет отверстий. Сами датчики установлены внутри мисок. Таким образом, датчики защищены от нагрева солнцем, а вот воздух имеет к ним свободный доступ.